潍坊中学空调维保服务

竞争性磋商文件

项目编号：自行采购[2024]7号

招 标 人：潍坊中学

日    期：2024年8月

潍坊中学空调维保服务竞争性磋商公告

一、采购项目名称：潍坊中学空调维保服务

二、采购项目编号：自行采购[2024]7号

三、采购项目内容、预算金额及供应商资格要求：

| 采购内容 | 预算 | 空调维保公司资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 潍坊中学空调维保服务 | 每年7万元 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有空调售后服务能力的国内独立企业法人； 3、本项目不接受联合体投标。 |

四、网上报名及获取竞争性磋商文件

1.时间：2024年8月3日至2024年8月7日。

2.报名需发送资料：营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件（或统一社会信用代码的营业执照原件）、基本账户开户许可证原件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权委托书原件扫描件一套、近三年以来的水质检测服务合同。供应商资料必须真实，严禁借资质参加谈判。邮箱：wfzxhqc@163.com，请注明联系人及联系电话。

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2024年8月13日14时30分至2024年8月13日15时00分（北京时间）

2.地点：潍坊中学文汇楼303号室

六、磋商（开启）时间及地点

1.时间：2021年8月13日15时00分（北京时间）

2.地点：潍坊中学文汇楼303号室

七、联系方式

采购人：潍坊中学                  地    址：潍坊市中学街1号

联系人：郑同全                   联系方式：0536-8295529

2024年8月2日

前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称：潍坊中学空调维保服务 维保地点：潍坊中学校园 维保期限：叁年 |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 资质要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 具有空调售后服务能力的国内独立企业法人； - 资格后审 |
| 4 | 报价有效期：45天日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 5 | 响应文件份数：正本壹份，副本肆份 |
| 6 | 响应文件递交时间及地点： 1、时间：2024年8月13日14时30分至2024年8月13日15时00分（北京时间） 2、地点：潍坊中学文汇楼303号室 |
| 7 | 1、磋商时间：2024年8月13日15时00分（北京时间） 2、地点：潍坊中学文汇楼303号室 |
| 8 | 评审原则：综合评审，最低报价不能作为成交的保证。 |
| 9 | 本项目预算值为：每年7万元 |

磋商须知

一、总则

1、项目说明见前附表。

按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，现通过磋商择优选择服务单位。

2、资金来源为财政资金。

3、维保公司的要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.2具有空调售后服务能力的国内独立企业法人；

3.3资格审查方式：资格后审。

4、报名及获取磋商文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，空调维保公司最终资格的确认以评审委员会组织的资格后审为准。

- 二、磋商文件

1、磋商文件的组成：

1.1磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商须知

第二章  合同协议条款

第三章  磋商相关格式

第四章  评审办法

1、 空调维保公司应认真审阅磋商文件中所有的内容。如果空调维保公司的响应文件不能符合磋商文件的要求，责任由空调维保公司自负。评审过程中，实质上不响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

2、磋商文件的解释

空调维保公司在收到磋商文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式（包括书面文字、电子邮件，下同）向招标人提出，招标人将以答疑文件的形式予以解答，答复将以电子邮件方式发送给所有获得磋商文件的空调维保公司。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止日期前,招标人都可能会以补充通知的方式修改磋商文件。

3.2 补充通知将以电子邮件方式发给所有获得磋商文件的空调维保公司，补充通知作为磋商文件的组成部分，对空调维保公司起约束作用。

- 三、磋商报价说明

1、采用空调维保服务收费固定价格及空调维修报折扣比例相结合的方式。空调维保费预算每年7万元，服务期为3年，其中保养清洗预算每年4万元，维修预算每年3万元，每年超过维修预算时只收材料费。

2、空调维保费报价应包括空调维保公司成交后为完成合同规定的全部空调维保任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

- 四、磋商文件的编制

磋商文件由下列内容组成

◆报价一览表（放在磋商文件第一页）

◆法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

◆企业概况

◆磋商前36个月至今同类项目空调维保业绩表，附合同复印件

◆空调维保公司承诺的其它优惠条件等

◆营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）、资质证书副本、基本账户开户许可证、空调维保人员资格证书、空调维保人员身份证；

◆磋商文件规定的其它资料

- 五、磋商文件的递交

1、磋商文件的密封与标志

1.1空调维保公司按本须知要求编制响应文件。编制份数为前附表所述的份数，应标明“正本”和“副本”。响应文件正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

1.2 空调维保公司应将响应文件的正本和副本密封在一个包封内，并标明采购人名称和地址、项目名称、招标编号，注明磋商时间以前不得开封等。还应写明空调维保公司的名称与地址、邮政编码，以便磋商出现逾期送达时能原封退回。

2、磋商时限

空调维保公司应按前附表规定的日期和时限之前将响应文件递交给招标代理机构，否则拒收。

3、响应文件的修改与撤回

3.1 空调维保公司可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式递交修改或撤回其响应文件的通知。在磋商截止时间以后，不能更改响应文件。

3.2 空调维保公司的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

3.3 根据本须知的规定，在磋商截止日期与磋商文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，空调维保公司不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将不予退回。

- 六、磋商

1. 本次磋商采取两轮报价的方式，响应文件报价函中的报价为第一轮有效报价。磋商小组由3人以上单数专家评委小组组成。《报价一览表》作为第一轮报价，密封在响应文件中，最终报价单在磋商会现场填写。空调维保公司的最终报价,不能高于空调维保公司自身的第一轮报价。空调维保费报价应包括空调维保公司成交后为完成合同规定的全部空调维保任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的空调维保公司后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的空调维保公司的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.空调维保公司代表对响应文件的密封情况进行检查。

3.由工作人员宣读有效磋商的空调维保公司名称，再按空调维保公司送达响应文件的顺序，宣读其报价以及采购人认为适当的其它内容。

唱标时，磋商文件中报价一览表报价与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

磋商文件报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 七、评审

1、评审内容的保密

1.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2在磋商文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，空调维保公司对采购人和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

2、响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求空调维保公司对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。空调维保公司的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求空调维保公司澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。空调维保公司的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、算术错误的改正

3.1对实质上响应磋商文件要求的响应文件，评审委员会将检查其报价是否有算术错误。修正算术错误的原则是：

3.2如果用数字表示与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

3.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，空调维保公司同意后，调整后的磋商报价对空调维保公司起约束作用。如果空调维保公司不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝，按无效响应文件处理。

4、响应文件的符合性鉴定

4.1 在详细评审之前，评审委员会将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。

4.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与磋商文件的所有实质性条款、条件、和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和空调维保公司的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应磋商文件要求的空调维保公司的竞争地位产生不公正的影响。

4.3 如果响应文件实质上不响应磋商文件各项要求，评审委员会将予以拒绝，并且不允许空调维保公司通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

5、磋商小组所有成员应当集中与单一或所有空调维保公司进行磋商，并给予所有参加磋商的空调维保公司平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的空调维保公司。

空调维保公司应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。空调维保公司为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、响应文件的评价与比较

6.1基本评审原则：综合评审、择优定标，不保证最低报价中标。

6.2评审办法详见第五章。

7、如果所有响应磋商文件要求的空调维保公司的报价均超出采购人的预算，评审委员会有权决定本次采购废标。

8、评审委员会对落标原因不作说明。

9、维保要求：

9.1维保单位与人员资质：营业执照和维保人员上岗证件；需确定本项目维保工作人员名单。

9.2根据项目单位需要，可随时增加空调维保人员。在服务过程中，如空调维保项目部个别专业人员存在专业素质差、行为不规范等问题的，采购人提出更换要求，空调维保单位须及时更换。

9.3每月维保单位维保人员对维保范围内的所有空调设施进行检查维护，填写《空调设施维修保养报告书》，由学校电工核对后签字存档。

9.4在检查过程中发现的问题或障碍，维保单位维保人员应及时排除。若需更换设备、器材、配件，维保人员要以书面形式通知学校并上报维修清单。

9.5维保单位人员在检查维修过程中造成学校其他设施、设备损坏的应立即恢复至完好，否则按原价进行赔偿。

9.6临时检查：在重大活动前，应学校要求，维保单位能够随时对空调系统进行常规检查。

9.7应急检修：当设备出现故障时，维保人员应立即赶往现场进行应急检修；维保人员本人无法完成检修时，维保单位必须抽调工程技术人员于1小时内到达现场协助维保工程师检修。

9.8维保单位应有完备的维修设备和测试仪器、器材；维修施工需做到文明有序，工程结束后恢复建筑物及环境原貌，严格遵守施工现场的安全管理规定和文明安全施工。

9.9我校空调保有量：我校有且不限于1.5P-1.7P壁挂式空调约120台，2P壁挂式空调约40台，3P柜式空调约125台，5P风管式空调7台（报告厅），10P柜式空调8台（体育馆）。多联机空调包括且不限于：文汇楼室外机约14台，室内机约162台；地下停车场教辅用房室外机7台，室内机约33台；两个餐厅室外机6台，室内机33台；公寓楼室外机11台，室内机221台。新餐厅及公寓楼室外机18台，室内机335台。供应商投标时综合考虑。

9.10空调常规保养清洗：每年清洗空调内机空气滤网至少3次，时间分别为5月1日前、9月1日前、11月1日前；体育馆空调内机空气滤网在使用期间每两个月清理一次；空调冷凝器及蒸发器每年暑假清洗一次。每次保养结束后填写《空调设施维修保养报告书》，由学校电工核对后签字存档。

- 八、授予合同

1、成交通知书

1.1 在成交空调维保公司确定后3个工作日内，向成交空调维保公司发出成交通知书。

1.2 成交通知书为合同的组成部分。

2、合同协议书的签署

2.1成交空调维保公司将于成交通知书发出之日起3日内与采购人签订合同。

2.2成交空调维保公司应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

项目编号：自行采购[2024]7号

政府购买服务合同

年   月   日

购买主体（以下简称甲方）：

承接主体（以下简称乙方）：

为保证政府购买服务质量，明确双方的权利义务，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。

第一条  服务项目内容

甲方通过 竞争性磋商  方式（包括非政府采购方式）确定由乙方提供以下服务： 空调维修及保养服务 。

服务期限：自   年   月  日至   年   月   日。

第二条  服务项目质量标准和要求

1.每月维保单位维保人员对维保范围内的所有空调设施进行检查维护，填写《空调设施维修保养报告书》，由学校电工核对后签字存档。

2.在检查过程中发现的问题或障碍，维保单位维保人员应及时排除。若需更换设备、器材、配件，维保人员要以书面形式通知学校并上报维修清单。

3.维保单位人员在检查维修过程中造成学校其他设施、设备损坏的应立即恢复至完好，否则按原价进行赔偿。

4.临时检查：在重大活动前，应学校要求，维保单位能够随时对空调系统进行常规检查。

5.应急检修：当设备出现故障时，维保人员应立即赶往现场进行应急检修；维保人员本人无法完成检修时，维保单位必须抽调工程技术人员于1小时内到达现场协助维保工程师检修。

6.维保单位应有完备的维修设备和测试仪器、器材；维修施工需做到文明有序，工程结束后恢复建筑物及环境原貌，严格遵守施工现场的安全管理规定和文明安全施工。

7.我校空调保有量：我校有且不限于：1.5P-1.7P壁挂式空调约120台，2P壁挂式空调约40台，3P柜式空调约125台，5P风管式空调7台（报告厅），10P柜式空调8台（体育馆）。多联机空调包括且不限于：文汇楼室外机约14台，室内机约162台；地下停车场教辅用房室外机7台，室内机约33台。两个餐厅室外机6台，室内机33台；公寓楼室外机11台，室内机221台。新餐厅及公寓楼室外机18台，室内机335台。

8.空调常规保养清洗：每年清洗空调内机空气滤网至少3次，时间分别为5月1日前、9月1日前、11月1日前；体育馆空调内机空气滤网在使用期间每两个月清理一次；空调冷凝器及蒸发器每年暑假清洗一次;保养时发现水管及包扎带老化应及时更换，发现漏水、漏氟等现象应及时维修、加充。每次保养或维修结束后填写《空调设施维修保养报告书》，由学校电工核对后签字存档，作为结算的依据。

第三条  合同金额及报价明细

1、本合同服务费用总金额为保养清洁￥            元（人民币大写               ）及空调维修价格是同品牌空调售后公布的同期维修价格的    %（当每年空调维修费超过预算价三万元时，当年再进行维修只收取材料费，具体材料价格以同品牌空调售后公布的同期材料价格为准）。

- 2、报价明细表：

| 序号 | 维修项目 | 技术要求 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保养清洗 |  |  | 报价只填金额 |
| 2 | 空调维修 |  |  | 报价只填折扣比例 |

- 第四条  付款方式（根据有关资金管理规定和服务类型选择以下任一种付款方式）。

- 甲方以□国库直接支付  □国库授权支付  ☑单位资金转账支付方式付款（在□内划“√”）。甲方以下述方式支付合同款项。

根据空调保养进度及实际维修量每季度结算一次，具体以双方签字确认的《空调设施维修保养报告书》为准。

第五条  验收方及验收标准

甲方或甲方委托的其他机构应及时对乙方提供的服务进行验收。验收时乙方应派员参加，共同对验收结果进行确认，并承担相关责任。验收程序及标准：      达到合格标准                      。

第六条  甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3、甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4、甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5、甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6、甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府购买服务管理规定情况，向有关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

2、甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

3、甲方应按照合同约定支付服务费用。

第七条  乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1、乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2、乙方不得以任何理由将本合同项下的服务项目转包给第三方承担。

3、乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4、乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

第八条  违约责任

在本合同履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。甲方无正当理由拒绝接收服务，到期拒付服务费的，甲方向乙方偿付本合同总服务费  / %的违约金。甲方逾期付款的，则每日按逾期金额的  1 %向乙方偿付违约金。乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总服务费 /  %的违约金。乙方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的，从逾期之日起每日按本合同总服务费 1  %的数额向甲方支付违约金；逾期  10 日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务转包第三方承担。如擅自转包，则乙方应支付给甲方本合同总服务费 10  %的违约金，甲方有权终止合同。

第九条  争议的解决

本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并可根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

- 第十一条  合同的终止

- 有下列情形之一的可终止合同：

1、本合同期满，双方未续签合同的；

2、乙方服务能力丧失，致使本合同服务无法正常提供的；

3、受国家政策或法律法规变动影响，经双方协商终止本合同的。

第十二条  其他

1、本合同所有附件及相关购买文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2、在履行本合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码及乙方银行账户信息有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条  合同生效

本合同自  年  月  日起至  年  月  日止。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方名称（盖章）：              乙方名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：      法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

日期：    年   月   日          日期：    年   月   日

九、空调维保报价清单

| 序号 | 维修项目 | 技术要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保养清洗 | 包括材料费低于50元以下的维修项目（如更换电容、给挂机充氟、维修漏水等），以及对校内所有空调的常规保养：每月维保单位派维保人员对维保范围内的所有空调设施进行检查维护，发现水管及包扎带老化应及时更换，发现漏水、漏氟等现象应及时维修；每年清洗空调内机滤网至少3次，时间分别为5月1日前、9月1日前或11月1日前；体育馆空调内机空气滤网在使用期间每两个月清理一次；所有空调冷凝器及蒸发器每年暑假清洗一次。 |  |
| 2 | 空调维修 | 保修期内的联系品牌售后维修；超过保修期材料费50元及以上的维修项目单独收费，具体价格比同品牌空调售后公布的同期维修价格适当优惠，具体折扣比例见报价，当每年空调维修费超过预算价三万元时，当年再进行维修只收取材料费，具体材料价格以同品牌空调售后公布的同期材料价格为准。 |  |
| 3 |  |  |  |

- 第四章 响应文件相关格式

一、报价函

致：     ｛采购人名称｝

- 根据已收到潍坊中学空调维保服务的磋商文件（项目编号：             ），我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件的投标须知、合同条件和其他有关文件后，我方愿以保养清洗￥             元（人民币大写               ）及空调维修价格是同品牌空调售后公布同期维修价格的    %的总报价（当每年空调维修费超过预算价叁万元时，当年再进行维修只收取材料费，具体材料价格以同品牌空调售后公布的同期材料价格为准），按上述规定接受委托空调维保范围内的全部内容。

2、我方同意所递交的响应文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4、若我方成交：

（1）我方保证在收到你方的成交通知书后，按磋商文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本报价书提交的报价辅助材料中任何部分，经我方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交磋商文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。并承诺按照磋商文件及国家相关规定承担成交服务费。

（4）我方保证接到成交通知书，尽快派遣人员开展工作，并保证在合同规定期限内完成合同规定的全部工作。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的空调维保公司应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

空调维保公司：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：              电    话：           传    真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日    期：

- 二、法定代表人资格证明书

空调维保公司名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （空调维保公司名称）的法定代表人。

特此证明。

空调维保公司（盖章）：

日期：    年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（背面） |
| --- | --- |

三、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系（空调维保公司名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的  （姓名）为我的唯一授权委托代理人，以本公司的名义参加                     工程空调维保磋商活动。代理人在磋商过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性 别：          年 龄：

单  位：             部 门：          职 务：

空调维保公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

四、辅助资料

辅助资料应包括项目负责人、空调维保工程师及其他项目部构成人员持证上岗情况；空调维保部组成等。

主要空调维保人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 职称 | 资格证 书 | 主要资力、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附空调维保人员有关资格证书

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：                      （采购人名称）

我方在此声明，我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（政府采购法所称重大违法记录，是指空调维保公司因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。不在因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动的禁止期内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

空调维保公司：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

填表日期：     年    月     日

- 六、磋商前36个月同类项目销售业绩表

| 序号 | 客户名称 | 合同日期 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

空调维保公司：                                （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

- 七、证件明细表

空调维保公司：

| 证 件 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| 营业执照原件 |  |
| 税务登记证原件 |  |
| 组织机构代码证原件 |  |
| 法定代表人资格证明书 |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |
| 合同原件 |  |
| 美的空调售后公布的最新维修价目表及材料价格表 |  |
| …… |  |

注：1、上表在磋商前由空调维保公司根据提供原件的内容自行打印，所有原件请放入一个单独包装袋内。

2、此表与原件在磋商前由工作人员统一收取。

- 八、响应文件封面格式

潍坊中学空调维保服务

响 应 文 件

空调维保公司名称:                       （盖章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：                （签字或盖章）

年　  月　  日

- 第五章 评审办法

评审的原则及要求是：按照公开、公平、公正原则，综合评审、择优定标，不保证最低报价中标。

- 一、空调保养报价得分（15分）

1、评审基准价：满足磋商文件要求，最低报价为评审基准价。

2、报价等于评审基准价为15分，其他空调维保公司的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

3、有效报价指经评审满足磋商文件编制规定，并符合磋商文件技术 要求的最终报价。空调保养预算每年4万元（报价超出采购预算为无效报价）。

- 二、空调维修报价得分（15分）

1、评审基准价：满足磋商文件要求，最低报价为评审基准价。

2、报价等于评审基准价为15分，其他空调维保公司的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

- 三、人员配备（12分）

1、对项目组工作人员的综合素质、能力、水平等综合评价，在3—6分之间进行打分。

2、根据人员培训和管理有标准、有措施、有奖惩淘汰机制等，在3—6分之间进行打分。

- 四、售后服务承诺及优惠政策（13分）

1、主要考察空调维保公司的售后服务体系是否完善，在4-8分范围内评分。

2、根据空调维保公司的优惠政策，在0-5分范围内评分。没有优惠政策的不得分。

- 五、空调维保方案（40分）

1、对供应商提供的维护、保养方案科学性、完善性、合理性等进行分析、比较，在5-10分之间打分。每出现一处不科学或不合理的扣1分，维护、保养方案不完善扣2分。

2、对供应商提供的维修、响应方案安排等进行分析、比较，在5—10分之间打分，每出现一处不合理的扣1分，维修、响应方案不完善扣2分。

3、对各供应商提供的设备配置是否满足本次维保要求进行分析、比较，在5—10分之间进行打分，每出现一处不合理的扣1分，设备配置不完善扣2分。

4、遇应急事件处理预案，根据投标人投标文件承诺的实际情况进行评分，在5—10分 之间进行打分，每出现一处不合理的扣1分，应急事件处理预案不完善扣2分。

- 六、空调维保公司综合实力（5分）

根据空调维保公司2021年7月1日以来的同类业绩打分，每一份合同得1分，最多得5分。

评委根据以上条款对空调维保公司分别打分。以总分高低确定中标候选人，总分相同的，报价低者优先；本评审方法中涉及的的所有证件、证明材料，均以原件且将复印件编入响应文件为准，磋商时不提交原件的一律不予计分。